## 1 кв 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения 1 кв 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## апрель 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за апрель 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## май 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за май 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## июнь 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за июнь 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## июль 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за июль 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## август 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за август 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## сентябрь 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за сентябрь 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## октябрь 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за октябрь 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## ноябрь 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за ноябрь 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086

## декабрь 2018
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с дифференциацией по всем уровням напряжения за декабрь 2018 года
№ п/п | Центр питания (наименование, класс напряжения, разрешенная максимальная мощность, адрес | Установленная мощность трансформаторов (МВА) | Загрузка фактическая (зимний максимум) (МВА) | Мощность присоединенная (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Выданные технические условия на технологическое присоединение. |  |  | Резерв мощности (с учетом выданных ТУ) (МВА) | Запланированные мероприятия по увеличению мощности (реконструкция, новое строительство, модернизация и т.п.)
[5 empty] | Наименование организации, адрес объекта | Технические условия (№, дата, мощность, срок действия). | Запланированный год ввода в эксплуатацию.
Красноярск
1 | ТП-1199 | 2х0,400 | 0.253 | 0.28 |  |  |  | 0.09281
2 | ТП-9081 | 2х0,630 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.28
3 | ТП-3127 | 2х0,400 | 0.395 | 0.395 |  |  |  | 0.005
4 | ТП-9116 | 2х1,000 | 0.8 | 1 |  |  |  | 0
5 | ТП-5125 | 2х1,000 | 0.87 | 1.106 |  |  |  | -0.106
6 | ТП-5137 | 2х1,000 | 0.987 | 0.987 |  |  |  | 0.013
7 | ТП-5138 | 2х1,250 | 1.244 | 1.5546 |  |  |  | -0.3046
8 | ТП-5139 | 2х1,600 | 1.44 | 2.059 |  |  |  | -0.459
9 | ТП-5049 | 2х1,000 | 0.775 | 0.775 |  |  |  | 0.225
10 | ТП-5054 | 2х1,000 | 0.915 | 0.915 |  |  |  | 0.085
11 | РП-203 | 2х1,600 | 0.03 | 1.4 |  |  |  | 0.2
12 | ТП-10143 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
13 | ТП-5058 | 2х0,400 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.14
14 | ТП-9133 | 2х0,630 | 0.535 | 0.535 |  |  |  | 0.095
15 | ТП-736 | 2х0,400 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.1
16 | ТП-9019 | 2х0,630 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 0.39
17 | КТПН-4027 | 0.4 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.15
18 | КТПН-ООО "СКБ" | 0.63 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.33
19 | ТП-4007 | 2х0,630 | 0.365 | 0.53 |  |  |  | 0.1
20 | ТП-787 | 2х1,000 | 0.267 | 0.666 |  |  |  | 0.334
21 | ТП-788 | 2х1,000 | 0.245 | 0.485 |  |  |  | 0.515
22 | ТП-772 | 2х0,630 | 0.6432 | 0.877 |  |  |  | -0.247
23 | ТП-767 | 2х1,000 | 0.1 | 0.218 |  |  |  | 0.782
24 | ТП-2063 | 2х0,630 | 0.425 | 0.743 |  |  |  | -0.113
25 | ТП-2066 | 2х0,630 | 0.175 | 0.57 |  |  |  | 0.06
26 | ТП-30 | 2х1,000 | 0.36 | 0.57067 |  |  |  | 0.42933
27 | ТП-78 | 2х1,000 | 0.05 | 1.1413 |  |  |  | -0.51133
28 | ТП-991 | 2х1,250 | 0.41 | 1.15 |  |  |  | 0.1
29 | ТП-8126 | 2х0,630 | 0.11 | 0.53 |  |  |  | 0.1
30 | ТП-5140 | 2х1,250 | 0.11 | 1.0625 |  |  |  | 0.1875
31 | ТП-773 | 2х1,000 | 0.35 | 1 |  |  |  | 0
32 | ТП-8204 | 2х1000 | 0.22 | 0.919 |  |  |  | 0.08
33 | ТП-5022 | 2 ТМГ-1,600-10/0,4; 2 ТМГ-1,250-10/0,4 | 0.545 | 4 |  |  |  | 0
34 | ТП-5021 | 2х1,000 | 1 | 1 |  |  |  | 0
35 | ТП-8261 | 2 хТМ-1,000-10/0,4 | 1 | 0.8 |  |  |  | 0.2
36 | ТП-5126 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8
37 | ТП-3037 | 2 | 0.3 |  |  |  |  | 1.7
38 | ТП-6173 | 1.26 | 0.08 |  |  |  |  | 1.18
39 | ТП-42-4-1 | 1.26 | 0.25 |  |  |  |  | 1.01
40 | ПС 35/10 №66 Стеклозавод | 5.6 | 3.8 | 3.8 |  |  |  | 1.24
пгт. Большая Ирба Курагинского р-на
36 | ПС 220/110/6 "Ирбинская" | АТДТГН Т1-30000 кВА Т2- 32000 кВА | 3.636 |  |  |  |  | 3.474
37 | ТП №1 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
38 | ТП №2 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
39 | ТП №3 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
40 | ТП №4 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
41 | ТП №5 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
42 | ТП №6 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
43 | ТП №7 | 2*ТМ-630 | 350 |  |  |  |  | 280
44 | ТП №8 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
45 | ТП №16 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
46 | ТП №17 | 2*ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
47 | ТП №19 | 2*ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
48 | ТП №30 | 2*ТМ-400 | 310 |  |  |  |  | 90
49 | ТП №9 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
50 | ТП №10 | ТМ-160 | 100 |  |  |  |  | 60
51 | ТП №15 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
52 | ТП №20 | ТМ-250 | 150 |  |  |  |  | 100
53 | ТП №21 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
54 | ТП №22 | ТМ-100 | 70 |  |  |  |  | 30
55 | ТП №23 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
56 | ТП №24 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
57 | ТП №25 | ТМ-250 | 175 |  |  |  |  | 75
58 | ТП №26 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
59 | ТП №27 | ТМ-160 | 112 |  |  |  |  | 48
60 | ТП №31 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
61 | ТП №32 | ТМ-400 | 280 |  |  |  |  | 120
Курагинский р-н
62 | КТПк д. Имис | ТМ-160 | 160 |  |  |  |  | 21.5054
63 | КТПк д. Тюхтяты | ТМ-250 | 250 |  |  |  |  | 21.5054
64 | КТП №1600 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
65 | КТП №1604 к д. д. Черемшанка | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 10.7527
66 | КТПк д. д. Усть-Шушь | ТМ-100 | 100 |  |  |  |  | 9.4086