## сведения о затратах на оплату
Сведения о затратах на оплату потерь
2023 год
Период | Факимческий объем потерь, кВт*ч | Фактическая стоимость потерь, руб | Уровень нормативных потерь*, кВт
1 | 2
Январь | 1098030 | 3322043.22 | 937100
Февраль | 899385 | 3197627.904 | 630800
Март | 546689 | 1722568.932 | 767400
Апрель | 602323 | 1897171.716 | 534900
Май | 424494 | 1276982.088 | 441100
Июнь | 526314 | 1468305.15 | 349000
Июль | 698313 | 1905285.156 | 347000
Август | 990654 | 2480372.064 | 390000
Сентябрь | 1149385 | 3370477.392 | 505300
Октябрь | 2163848 | 5828181.636 | 671600
Ноябрь | 1277573 | 3900734.46 | 808600
Декабрь | 1913412 | 5835798.636 | 1062000
ВСЕГО | 12290420 | 36205548.354 | 7444800
* нормативные потери на 2023 утверждены Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 июня 2022 № 488/22-ДСП
30171290.295

## перечень мероприятий по потерям
Информация о перечне мероприятий по снижению потерь в сетях,
а также сроки их исполнения и источники финансирования
№ | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения
1 | Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,38 кВ | Собственные средства | 2023
2 | Контроль режима работы электрообогревателей на ПС, ТП и ЦРП | Собственные средства | 2023
3 | Замена светильников на светодиодные | Собственные средства | 2023
4 | Разделение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ | Собственные средства | 2023
7 | Оптимизация загрузки трансформаторов (отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на объектах с 2 и более трансформаторов) | Собственные средства | 2023
8 | Замена приборов учета с истекшим межповерочным интервалом | Собственные средства | 2023