## ООО ЕСС
абз.16 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением до 35 кВ
по состоянию на 31.12.2022
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
[7 empty] | СН-2 (10(6) кВ) | НН (0,4 кВ) | СН-2 (10(6) кВ) | НН (0,4 кВ)
1 | ТП-1199 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 (6) | 2х0,400 | 2.326 | 0 | 2.326 | -0.015
2 | ТП-9081 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 3.589 | 0.2283 | 3.589 | 0.0789
3 | ТП-3127 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 4.104 | -0.015 | 4.104 | -0.015
4 | ТП-9116 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.314 | -0.056 | 4.314 | -0.062
5 | ТП-5125 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 3.66 | -0.156 | 3.66 | -0.156
6 | ТП-5137 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.356 | 0.088 | 4.349 | 0.074
7 | ТП-5138 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 4.316 | -0.25514 | 4.316 | -0.14264
8 | ТП-5139 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,600 | 4.216 | -0.523 | 4.216 | -0.523
9 | ТП-5049 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.416 | 0.175 | 4.416 | 0.175
10 | ТП-5054 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.415 | 0.035 | 4.415 | 0.035
11 | РП-203 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х2,500 | 8.179 | -0.33 | 8.179 | -0.33
12 | ТП-10143 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 3.512 | 0.12 | 3.512 | 0.12
13 | ТП-5058 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 3.518 | 0.12 | 3.518 | 0.12
14 | ТП-9133 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 3.398 | 0.0635 | 3.398 | 0.0635
15 | ТП-736 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 1.759 | 0.08 | 1.759 | 0.08
16 | ТП-9019 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 3.436 | 0.3585 | 3.436 | 0.3585
17 | КТПН-4027 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 0.4 | 6.527 | 0.13 | 6.527 | 0.13
18 | КТПН-"Доступный сервис" (ООО "СКБ" Северное шоссе, 17д, стр.19) | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 0.63 | 2.977 | 0.1835 | 2.977 | 0.1835
19 | ТП-4007 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 4.45 | -0.0535 | 4.45 | -0.1055
20 | ТП-787 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.455 | 0.276 | 4.455 | 0.276
21 | ТП-788 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.486 | 0.461 | 4.486 | 0.461
22 | ТП-772 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 4.451 | -0.2785 | 4.451 | -0.3725
23 | ТП-767 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.365 | -0.025 | 4.365 | 0
24 | ТП-2063 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 3.416 | -0.6945 | 3.416 | -0.7245
25 | ТП-2066 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 (6) | 2х0,630 | 3.513 | 0.0285 | 3.513 | 0.0285
26 | ТП-30С | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.412 | 0.379 | 4.412 | 0.379
27 | ТП-78 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.491 | -0.191 | 4.491 | -0.191
28 | ТП-991 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 4.36 | 0.0375 | 4.36 | 0.0375
29 | ТП-8126 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 4.52 | 0.0585 | 4.52 | 0.0585
30 | ТП-5140 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 4.166 | 0.1275 | 4.166 | 0.1275
31 | ТП-773 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.414 | -0.05 | 4.414 | -0.05
32 | ТП-8204 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.356 | 0.01 | 4.356 | 0.0198
33 | ТП-5022 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2 х1,600 2 х1,250 | 7.345 | -1.3381 | 7.345 | -1.3381
34 | ТП-5021 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.049 | -0.05 | 4.049 | -0.05
35 | ТП-8261 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2 х1,000 | 4.566 | 0.75998 | 4.566 | 0.75996
36 | ТП-5126 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,600 | 4.123 | 0.01 | 4.123 | 0.01
37 | ТП-3037 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 1.758 | 0.43 | 1.758 | 0.13
38 | ТП-6173 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 1.788 | 0.2085 | 1.788 | 0.2085
39 | ТП-42-4-1 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Березовский, п. Березовка | 10 | 2х0,630 | 1.588 | 0.1685 | 1.588 | 0.1685
40 | ТП-747 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,630 | 3.503 | 0.0085 | 3.503 | 0.0085
41 | ТП-10161 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 3.316 | 0.5525 | 3.266 | 0.5025
42 | ТП-6142 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 2.768 | 0.08 | 2.768 | 0.08
43 | ЦРП-6 ООО «Монолитресурс» | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 5х630 1х400 | 2.004 | -0.1675 | 2.004 | -0.1675
44 | ТП-400 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 1х0,63 1х1,000 | 3.526 | 0.6885 | 3.526 | 0.6885
45 | КТП-121-03-104 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,63 | 4.255 | -0.6135 | 4.255 | -0.6135
46 | ТП-5103 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,400 | 2.652 | -0.02 | 2.652 | -0.02
47 | ТП № 1 Агротерминал | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,600 | 3.286 | 0.02 | 3.286 | 0.02
48 | ТП № 2 Агротерминал | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 3.406 | 0.2875 | 3.406 | 0.2875
49 | ТП-5059 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,600 | 2.636 | -0.64 | 4.136 | -0.64
50 | ТП-5060 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,600 | 3.236 | 0.11 | 2.406 | -0.72
51 | ТП 10/0,4 № 10139 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,25 | 1.57 | -0.0125 | 1.57 | -0.0125
52 | КТПН 10/0,4 № 9051 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 1х0,63 | 3.379 | 0.0485 | 3.379 | 0.0485
53 | КТП 10/0,4 № 63-8-16 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Емельяновский, п. Минино | 10 | 1х0,1 | 2.515 | -0.005 | 2.515 | -0.005
54 | КТП 10/0,4 № 10158 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 1х0,4 | 3.557 | 0.01 | 3.557 | 0.01
55 | КТП 10/0,4 № 64-1-36 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Емельяновский, д. Минино | 10 | 1х0,1 | 1.957 | 0.055 | 1.957 | 0.055
56 | КТП 10/0,4 № 64-1-48 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Емельяновский, д. Минино | 10 | 1х0,16 | 3.573 | -0.008 | 3.573 | -0.008
57 | ТП №1 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.718 | 0.074 | 1.718 | 0.0527
58 | ТП №2 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.77 | 0.132 | 1.77 | 0.097
59 | ТП №3 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.759 | 0.1 | 1.759 | 0.1
60 | ТП №4 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.692 | 0.182 | 1.692 | 0.182
61 | ТП №5 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.757 | 0.085 | 1.757 | 0.085
62 | ТП №6 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.808 | 0.185 | 1.808 | 0.185
63 | ТП №7 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,63 | 2.227 | 0.2912 | 2.196 | 0.2502
64 | ТП №8 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.706 | 0.125 | 1.696 | 0.12
65 | ТП №16 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.843 | 0.32 | 1.843 | 0.32
66 | ТП №17 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.843 | 0.295 | 1.843 | 0.295
67 | ТП №19 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,250 | 1.843 | 0.1475 | 1.843 | 0.148
68 | ТП №30 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,400 | 1.826 | -0.008 | 1.821 | -0.003
69 | ТП №9 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.037 | -0.198 | 2.037 | -0.213
70 | ТП №10 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.117 | -0.0125 | 2.117 | -0.0125
71 | ТП №15 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,250 | 2.152 | 0.0565 | 2.152 | 0.0505
72 | ТП №20 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,250 | 2.165 | -0.0245 | 2.165 | 0.0255
73 | ТП №21 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.171 | 0.042 | 2.171 | 0.03
74 | ТП №22 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.242 | 0.072 | 2.242 | 0.072
75 | ТП №23 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.2 | 0.052 | 2.2 | 0.057
76 | ТП №24 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,250 | 2.144 | 0.0595 | 2.144 | 0.0595
77 | ТП №25 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 2х0,250 | 2.146 | 0.0695 | 2.146 | 0.0695
78 | ТП №26 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,400 | 2.242 | 0.289 | 2.242 | 0.289
79 | ТП №27 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,160 | 2.146 | 0.007 | 2.146 | 0.007
80 | ТП №31 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,400 | 2.196 | 0.229 | 2.196 | 0.229
81 | ТП №32 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,400 | 2.178 | 0.16 | 2.178 | 0.15
82 | ТП 6/04 № 33 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,100 | 2.242 | 0.005 | 2.242 | 0.005
83 | КТП № 360 (Имисское) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,250 | 3.072 | 0.0395 | 3.072 | 0.0545
84 | КТП № 2185 (Тюхтят) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,250 | 3.048 | 0.0635 | 3.044 | 0.0595
85 | КТП № 1600 (Черемшанка) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,100 | 3.077 | 0.065 | 3.077 | 0.065
86 | КТП № 1604 (Черемшанка) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,100 | 2.52 | 0.013 | 2.52 | 0.013
87 | КТП № 329 (Усть-Шушь) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 6 | 1х0,400 | 3.077 | 0.17 | 3.077 | 0.17
88 | ТП-6-12-05 (Курагино) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагинский | 10 | 1х0,400 | 3.593 | 0.29 | 3.543 | 0.24
89 | ТП-3211 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Минусинск | 10 | 2х0,400 | 3.907 | 0.08 | 3.907 | 0.08
90 | ТП № 1-1 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Минусинск | 10 | 2х0,63 | 2.642 | 0.1065 | 2.642 | 0.1065
91 | ТП № 1-2 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Минусинск | 10 | 2х0,160 | 2.761 | 0.024 | 2.761 | 0.024
92 | РП-4 | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Минусинск | 10 | 1х0,063 | 4.022 | -0.04015 | 4.022 | -0.04015
93 | ТП Учкомбинат | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Зеленогорск | 10 | 1х0,630 1х0,400 | 2.775 | -0.1975 | 2.754 | -0.2855
94 | ТП 10/0,4 № 2052 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 3.866 | 0.49 | 3.866 | 0.1138
95 | ТП 10/0,4 № 5172 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,250 | 3.616 | 0.9375 | 3.616 | 0.9375
| ТП 10/0,4 № 5173 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х2,0 | 1.93 | 0.4 | 1.93 | 0.4
96 | ТП 10/0,4 № 2113 | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х1,000 | 4.235 | -0.19 | 3.77 | -0.955
97 | КТП 400 кВа (Курагино) | Курагинский ЭСУ | Красноярский край | Курагино | 10 | 1х0,400 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0
98 | ТП 10/0,4 кВ № 6128А | Красноярский ЭСУ | Красноярский край | Красноярск | 10 | 2х0,63 | 3.235 | -0.0033 | 3.235 | -0.0033
Примечание:
1 - наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - текущий резерв/дефицит мощности по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП