## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
ООО ЕСС
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ф66-9 | 10 (10.5) | 00,40,2023.08.01. | 03,06,2023.08.01. | А | 2.433 | ВЛ ф66-9 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 516 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№16 02.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
2 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ф66-9 | 10 (10.5) | 11,20,2023.08.04. | 16,00,2023.08.04. | А | 4.666 | ВЛ ф66-9 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 516 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№17 05.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
3 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП-2063 | 10 (10.5) | 15,00,2023.08.12 | 16,20,2023.08.12. | А | 1.333 | ТП-2063 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№ 18 13.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
4 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ф 66-3 | 10 (10.5) | 02,15,2023.08.14 | 05,10,2023.08.14. | А | 2.916 | ВЛ ф 66-3 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 704 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№19 15.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
5 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ф 66-1 | 10 (10.5) | 03,33,2023.08.15 | 04,07,2023.08.15. | А | 0.566 | ВЛ ф 66-1 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 704 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№19 16.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
6 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП-10161 | 10 (10.5) | 10,15,2023.08.17 | 10,36,2023.08.17. | А | 0.35 | РП-207 |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 879 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№20 18.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
7 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП-10161 | 10 (10.5) | 10,30,2023.08.17 | 10,50,2023.08.17. | А | 0.333 | КЛ 207-12 |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 879 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№20 18.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0
8 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП-10161 | 10 (10.5) | 10,50,2023.08.22 | 12,15,2023.08.22. | А | 1.416 | РП-207 |  |  | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 879 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ№20 18.08.23 | 3.4.8.5 | 4.21. | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь