## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
ООО ЕСС
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЕСС" | РП | РП 203 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "Сибсервис Красноярск", АО "Сибагропромстрой" | ООО УК "Сибсервис Красноярск", АО "Сибагропромстрой" | 46 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 11 | 33 | 2 | 840 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
2 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП5125 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "Континент", ООО "СуперФарма", ООО "Смарт", АО "Сибагропромстрой", ООО "Агродеталь", ООО "Экипировка", ИП Базанова Татьяна Владимировна | ООО УК "Континент", ООО "СуперФарма", ООО "Смарт", АО "Сибагропромстрой", ООО "Агродеталь", ООО "Экипировка", ИП Базанова Татьяна Владимировна | 23 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 2 | 272 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
3 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5022 | 35 | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "ГрандСервис", ООО УК "Сибсервис Красноярск", АО "Сибагропромстрой" | ООО УК "ГрандСервис", ООО УК "Сибсервис Красноярск", АО "Сибагропромстрой" | 61 | 0 | 28 | 33 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 253 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
4 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5021 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | АО "Сибагропромстрой" | АО "Сибагропромстрой" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 402 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
5 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 10161 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО "Авторынок 777", ООО "Строительная компания "Сибирь", ООО РОРЦ "АГРО-ТЕРМИНАЛ" | ООО "Авторынок 777", ООО "Строительная компания "Сибирь", ООО РОРЦ "АГРО-ТЕРМИНАЛ" | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 564 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
6 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5137 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "Домовладелец", ООО УК "Регион 24-Красноярск", АО "Сибагропромстрой", ООО "Технологические Решения", ООО УК "Оберег" | ООО УК "Домовладелец", ООО УК "Регион 24-Красноярск", АО "Сибагропромстрой", ООО "Технологические Решения", ООО УК "Оберег" | 49 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 | 181 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
7 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5138 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "Авеню 24", ООО УК "СОФ Советский", АО "Сибагропромстрой", МП "МУК Красноярская", Многоквартирные дома с неопределенной формой управления, ООО УК "Континент", АО "Сибагропромстрой" | ООО УК "Авеню 24", ООО УК "СОФ Советский", АО "Сибагропромстрой", МП "МУК Красноярская", Многоквартирные дома с неопределенной формой управления, ООО УК "Континент", АО "Сибагропромстрой" | 39 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 222 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
8 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5139 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | ООО УК "Домовладелец", АО "Сибагропромстрой" | ООО УК "Домовладелец", АО "Сибагропромстрой" | 50 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 24 | 16 | 10 | 314 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
9 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 5172 | 10 (10.5) | 14,40,2023.11.03 | 23,40,2023.11.03 | А | 9 | ПС 110 кВ 181 Весна2 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 111", АО "Сибагропромстрой", ООО УК "Грандсервис" | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 111", АО "Сибагропромстрой", ООО УК "Грандсервис" | 22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 147 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 21 06.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
10 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ВЛ ф 74-2 | 10 (10.5) | 08,20,2023.11.05 | 11,20,2023.11.05. | А | 3 | ВЛф 74-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 229 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 22 07.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
11 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП3127 | 10 (10.5) | 21,15,2023.11.12 | 22,15,2023.11.12. | А | 1 | ТП3026 | ООО "УК "Озёрный", Пушкарева Елена Игоревна, Попова Дарья Анатольевна, Томеян Норик Маркарович | ООО "УК "Озёрный", Пушкарева Елена Игоревна, Попова Дарья Анатольевна, Томеян Норик Маркарович | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 39 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 23 13.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
12 | ООО "ЕСС" | ПС | ПС 66 Стеклозавод | 35 | 13,25,2023.11.19. | 15,25,2023,11,19 | А | 2 | ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3584 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 24 22.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
13 | ООО "ЕСС" | ПС | ПС 74 Мингуль | 35 | 13,25,2023.11.19. | 20,25,2023.11.19 | А | 7 | ВЛ Т75 | ООО "Племзавод Таежный" | ООО "Племзавод Таежный" | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 279 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 25 22.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
14 | ООО "ЕСС" | ТП | ТП 1199 | 10 (10.5) | 13,45,2023.11.23 | 14,45,2023.11.23 | А | 1 | ТП 124 | ТСЖ "Люкс" | ТСЖ "Люкс" | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 57 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 26 24.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
15 | ООО "ЕСС" | ПС | ПС 66 Стеклозавод | 35 | 19,00,2023.11.23 | 20,00,2023.11.23 | А | 1 | ВЛ-10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3584 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 27 24.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0
16 | ООО "ЕСС" | ВЛ | ВЛ 74-2 | 10 (10.5) | 17,00,2023.11.27 | 20,00,2023.11.27 | А | 3 | ВЛ -10 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 228.9833 | ПАО «Россети Сибирь» - филиал «Красноярскэнерго» | АКТ 28 28.11.2023 | 3.4.9.1 | 4.11. | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь